## C1,C2,C3
[11 empty] | Analysis Date | 2001-06-01
[13 empty] | STD | log std | %Bo | cor. %Bo
Strip ID | Sample | Well 1 Readings |  |  | Well 2 Readings |  |  | Mean | Std. Dev. | %CV | %Bo | [chlorpyrifos] (ng/L) | 50 | 1.699 | 74.6729 | 74.11
|  | rep 1 | rep 2 | x | rep 1 | rep 2 | x | [5 empty] | 125 | 2.0969 | 54.7834 | 55.4412 |  | slope | intercept
C1 | Calibrator 0 | 0.78 | 0.771 | 0.7755 | 0.939 | 0.949 | 0.944 | 0.85975 | 0.11915 | 13.8584 | 100 | 14.0315 | 300 | 2.4771 | 37.0747 | 37.604 | value | -46.9137 | 153.8149
| Calibrator 50 | 0.637 | 0.646 | 0.6415 | 0.633 | 0.652 | 0.6425 | 0.642 | 0.00070711 | 0.11014 | 74.6729 | 48.6376 | 600 | 2.7782 | 24.1058 | 23.4816 | std dev | 1.0394 | 2.3893
| Calibrator 125 | 0.432 | 0.435 | 0.4335 | 0.512 | 0.505 | 0.5085 | 0.471 | 0.053033 | 11.2597 | 54.7834 | 129.1015
| Calibrator 300 | 0.217 | 0.226 | 0.2215 | 0.424 | 0.408 | 0.416 | 0.31875 | 0.13753 | 43.1474 | 37.0747 | 307.896 |  |  |  |  | r2 = | 0.99902
| Calibrator 600 | 0.202 | 0.205 | 0.2035 | 0.21 | 0.212 | 0.211 | 0.20725 | 0.0053033 | 2.5589 | 24.1058 | 581.8962
| Stanislaus River 1150 5/30 Filtered | 0.714 | 0.731 | 0.7225 | 0.695 | 0.71 | 0.7025 | 0.7125 | 0.014142 | 1.9849 | 82.8729 | 32.5223
C2 | Stanislaus River 1150 Total | 0.813 | 0.846 | 0.8295 | 0.938 | 0.953 | 0.9455 | 0.8875 | 0.082024 | 9.2422 | 103.2277 | 11.9758
| SJR @ Maze 1050 5/30 Filtered | 0.918 | 0.927 | 0.9225 | 0.923 | 0.914 | 0.9185 | 0.9205 | 0.0028284 | 0.30727 | 107.066 | 9.9195
| SJR @ Maze 1050 Total | 0.836 | 0.899 | 0.8675 | 0.873 | 0.88 | 0.8765 | 0.872 | 0.006364 | 0.72981 | 101.4248 | 13.0838
| Tuolumne River 1020 5/30 Filtered | 0.776 | 0.785 | 0.7805 | 0.876 | 0.853 | 0.8645 | 0.8225 | 0.059397 | 7.2215 | 95.6673 | 17.3564
| Tuolumne River 1020 Total | 0.849 | 0.848 | 0.8485 | 0.771 | 0.779 | 0.775 | 0.81175 | 0.051972 | 6.4025 | 94.417 | 18.4549
| SJR @ Vernalis 1120 5/30 Filtered | 0.796 | 0.809 | 0.8025 | 0.705 | 0.735 | 0.72 | 0.76125 | 0.058336 | 7.6632 | 88.5432 | 24.6216
C3 | SJR @ Vernalis 1120 Total | 0.761 | 0.79 | 0.7755 | 0.875 | 0.888 | 0.8815 | 0.8285 | 0.074953 | 9.0469 | 96.3652 | 16.7719
| Del Puerto Crk 0910 5/30 Filtered | 0.792 | 0.811 | 0.8015 | 0.776 | 0.788 | 0.782 | 0.79175 | 0.013789 | 1.7415 | 92.0907 | 20.687
| Del Puerto Crk 0910 Total | 0.77 | 0.783 | 0.7765 | 0.683 | 0.693 | 0.688 | 0.73225 | 0.062579 | 8.5461 | 85.1701 | 29.0546
| SJR @ Patterson 0800 5/30 Filtered | 0.824 | 0.84 | 0.832 | 0.832 | 0.854 | 0.843 | 0.8375 | 0.0077782 | 0.92874 | 97.412 | 15.932
| SJR @ Patterson 0800 Total | 0.785 | 0.812 | 0.7985 | 0.801 | 0.821 | 0.811 | 0.80475 | 0.0088388 | 1.0983 | 93.6028 | 19.2073
| SJR @ Crows Landing 1100 5/30 Filtered | 0.745 | 0.765 | 0.755 | 0.708 | 0.728 | 0.718 | 0.7365 | 0.026163 | 3.5523 | 85.6644 | 28.3582
[10 empty] | Technician: | DC
[10 empty] | Lot No.: | 151099
[10 empty] | Expiration Date: | 2001-03-02

## C4,C5,C6
[11 empty] | Analysis Date | 2001-06-01
[13 empty] | STD | log std | %Bo | cor. %Bo
Strip ID | Sample | Well 1 Readings |  |  | Well 2 Readings |  |  | Mean | Std. Dev. | %CV | %Bo | [chlorpyrifos] (ng/L) | 50 | 1.699 | 72.921 | 70.75
|  | rep 1 | rep 2 | x | rep 1 | rep 2 | x | [5 empty] | 125 | 2.0969 | 49.8649 | 52.9317 |  | slope | intercept
C4 | Calibrator 0 | 0.773 | 0.747 | 0.76 | 0.895 | 0.916 | 0.9055 | 0.83275 | 0.10288 | 12.3547 | 100 | 11.1102 | 300 | 2.4771 | 35.0645 | 35.9073 | value | -44.7762 | 146.8234
| Calibrator 50 | 0.642 | 0.658 | 0.65 | 0.556 | 0.573 | 0.5645 | 0.60725 | 0.060458 | 9.956 | 72.921 | 44.7181 | 600 | 2.7782 | 24.1669 | 22.4283 | std dev | 3.6861 | 8.4735
| Calibrator 125 | 0.387 | 0.402 | 0.3945 | 0.428 | 0.444 | 0.436 | 0.41525 | 0.029345 | 7.0668 | 49.8649 | 146.3533
| Calibrator 300 | 0.243 | 0.287 | 0.265 | 0.308 | 0.33 | 0.319 | 0.292 | 0.038184 | 13.0766 | 35.0645 | 313.2877 |  |  |  |  | r2 = | 0.98663
| Calibrator 600 | 0.178 | 0.201 | 0.1895 | 0.203 | 0.223 | 0.213 | 0.20125 | 0.016617 | 8.2569 | 24.1669 | 548.6852
| SJR @ Crows Landing 1100 Total | 0.726 | 0.737 | 0.7315 | 0.739 | 0.749 | 0.744 | 0.73775 | 0.0088388 | 1.1981 | 88.592 | 19.9756
C5 | Orestimba Crk 1030 5/30 Filtered | 0.733 | 0.764 | 0.7485 | 0.841 | 0.865 | 0.853 | 0.80075 | 0.073893 | 9.2279 | 96.1573 | 13.5376
| Orestimba Crk 1030 Total | 0.852 | 0.871 | 0.8615 | 0.863 | 0.889 | 0.876 | 0.86875 | 0.010253 | 1.1802 | 104.323 | 8.8956
| Merced River 0930 5/30 Filtered | 0.971 | 0.993 | 0.982 | 0.884 | 0.908 | 0.896 | 0.939 | 0.060811 | 6.4762 | 112.7589 | 5.7646
| Merced River 0930 Total | 0.764 | 0.784 | 0.774 | 0.853 | 0.877 | 0.865 | 0.8195 | 0.064347 | 7.8519 | 98.4089 | 12.0575
| Mud Slough 0830 5/30 Filtered | 0.726 | 0.917 | 0.8215 | 0.754 | 0.783 | 0.7685 | 0.795 | 0.037477 | 4.714 | 95.4668 | 14.0269
| Mud Slough 0830 Total | 0.653 | 0.67 | 0.6615 | 0.64 | 0.671 | 0.6555 | 0.6585 | 0.0042426 | 0.64429 | 79.0754 | 32.5865
C6 | SJR @ Stevinson 0740 5/30 Filtered | 0.719 | 0.763 | 0.741 | 0.929 | 0.949 | 0.939 | 0.84 | 0.14001 | 16.6675 | 100.8706 | 10.6237
| SJR @ Stevinson 0740 Total | 0.922 | 0.943 | 0.9325 | 0.958 | 0.982 | 0.97 | 0.95125 | 0.026517 | 2.7875 | 114.23 | 5.3446
| Salt Slough 0710 5/30 Filtered | 0.87 | 0.891 | 0.8805 | 0.792 | 0.812 | 0.802 | 0.84125 | 0.055508 | 6.5983 | 101.0207 | 10.5421
| Salt Slough 0710 Total | 0.791 | 0.812 | 0.8015 | 0.874 | 0.89 | 0.882 | 0.84175 | 0.056922 | 6.7624 | 101.0808 | 10.5096
| TID | 0.821 | 0.843 | 0.832 | 0.821 | 0.842 | 0.8315 | 0.83175 | 0.00035355 | 0.042507 | 99.8799 | 11.179
| Olive | 0.74 | 0.758 | 0.749 | 0.773 | 0.801 | 0.787 | 0.768 | 0.02687 | 3.4987 | 92.2246 | 16.5719
[12 empty] | Technician: | DC
[12 empty] | Lot No.: | 151099
[12 empty] | Expiration Date: | 2001-03-02

## QA
[11 empty] | Analysis Date | 2001-06-01
[13 empty] | STD | log std | %Bo | cor. %Bo
Strip ID | Sample | Well 1 Readings |  |  | Well 2 Readings |  |  | Mean | Std. Dev. | %CV | %Bo | [chlorpyrifos] (ng/L) | 50 | 1.699 | 77.4798 | 72.5113
|  | rep 1 | rep 2 | x | rep 1 | rep 2 | x | [5 empty] | 125 | 2.0969 | 46.7416 | 53.2598 |  | slope | intercept
CA | Calibrator 0 | 0.749 | 0.769 | 0.759 | 0.962 | 0.988 | 0.975 | 0.867 | 0.15274 | 17.6165 | 100 | 13.5133 | 300 | 2.4771 | 31.8051 | 34.866 | value | -48.3779 | 154.7039
| Calibrator 50 | 0.663 | 0.691 | 0.677 | 0.661 | 0.672 | 0.6665 | 0.67175 | 0.0074246 | 1.1053 | 77.4798 | 39.4701 | 600 | 2.7782 | 24.9135 | 20.3028 | std dev | 8.6276 | 19.8331
| Calibrator 125 | 0.411 | 0.426 | 0.4185 | 0.381 | 0.403 | 0.392 | 0.40525 | 0.018738 | 4.6239 | 46.7416 | 170.4689
| Calibrator 300 | 0.265 | 0.274 | 0.2695 | 0.274 | 0.29 | 0.282 | 0.27575 | 0.0088388 | 3.2054 | 31.8051 | 347.0508 |  |  |  |  | r2 = | 0.9402
| Calibrator 600 | 0.213 | 0.218 | 0.2155 | 0.215 | 0.218 | 0.2165 | 0.216 | 0.00070711 | 0.32736 | 24.9135 | 481.7771
| Del Puerto Crk | 0.547 | 0.565 | 0.556 | 0.561 | 0.565 | 0.563 | 0.5595 | 0.0049497 | 0.88467 | 64.5329 | 73.0953
CB | Calibrator 0 | 0.581 | 0.599 | 0.59 | 0.637 | 0.654 | 0.6455 | 0.61775 | 0.039244 | 6.3528 | 71.2514 | 53.09
| Calibrator 50 | 0.43 | 0.445 | 0.4375 | 0.441 | 0.458 | 0.4495 | 0.4435 | 0.0084853 | 1.9133 | 51.1534 | 138.1819
| Calibrator 125 | 0.286 | 0.306 | 0.296 | 0.264 | 0.287 | 0.2755 | 0.28575 | 0.014496 | 5.0729 | 32.9585 | 328.5122
| Calibrator 300 | 0.176 | 0.2 | 0.188 | 0.201 | 0.257 | 0.229 | 0.2085 | 0.028991 | 13.9047 | 24.0484 | 502.0273
| Calibrator 600 | 0.182 | 0.192 | 0.187 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.1835 | 0.0049497 | 2.6974 | 21.1649 | 575.8789
| Del Puerto Crk | 0.553 | 0.567 | 0.56 | 0.554 | 0.564 | 0.559 | 0.5595 | 0.00070711 | 0.12638 | 64.5329 | 73.0953
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1576.9695
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1576.9695
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1576.9695
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1576.9695
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1576.9695
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1576.9695
[10 empty] | Technician: | DC
[10 empty] | Lot No.: | 151099
[10 empty] | Expiration Date: | 2001-03-02